| DZIAŁ 1: (Wypełnia wykonawca robót) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr kontraktu i nazwa budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba nadzorująca roboty: |  |  |  | Nazwisko: |  |  |  |  | Stanowisko: |  |  |  |  |
| Lokalizacja i typ wykopu (wąskoprzestrzenny / szerokoprzestrzenny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grunt spoisty/ niespoisty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan lub szkic istniejących instalacji załączony - zarejestrować numer oryginalnego rysunku: |  |  |  |  |  |  |  |  | TAK | RYS/nr |  |  |  |
| ZAGROŻENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istnieje potencjalna możliwość wystąpienia następujących zagrożeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres kontroli |  |  | Tak | Nie |  | Zakres kontroli |  |  |  | Tak | Nie |  |
|  | Podziemne linie energetyczne |  |  |  |  |  | Zanieczyszczenia gleby/substancje |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacje gazowe/pod ciśnieniem |  |  |  |  |  | Obiekty podziemne |  |  |  |  |  |  |
|  | Wodociąg |  |  |  |  |  | Niewybuchy/ Materiały wybuchowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telekomunikacyjny/światłowód |  |  |  |  |  | Rurociąg paliwowy/petrochemiczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury ściekowe |  |  |  |  |  | Wody powierzchniowe/gruntowe |  |  |  |  |  |  |

| METODOLOGIA, OCENA RYZYKA I ŚRODKI KONTROLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie | N/D |  |  | Tak | Nie | N/D |  |  |
|  | Uzgodniono / wykonano bezpieczne skarpowanie/zabezpieczenie skarp wykopu przed osunięciem (bez potwierdzenia TAK, nie można przystąpić do prac) |  |  |  |  | Konsultacja z przedstawicielami Inwestora/ dostawcami mediów (gaz, elektryczność, istniejące instalacje ciśnieniowe). |  |  |  |  |  |
|  | Opracowana IBWR oraz Ocena Ryzyka , dostępne środki Pierwszej Pomocy (bez potwierdzenia TAK, nie można przystąpić do prac) |  |  |  |  | Zlokalizować niebezpieczeństwo poprzez kopanie ręczne / badanie z użyciem narzędzia do wykrywania kabli (CAT) |  |  |  |  |  |
|  | Stałe monitorowanie gazów niebezpiecznych - zarejestrować typ/numer seryjny urządzenia (miernik/detektor) |  |  |  |  | Bezpieczne wejście i wyjście - zapewniono schodnie systemowe |  |  |  |  |  |
|  | Stosowanie mechanicznych urządzeń lub narzędzi do kopania ZABRONIONE w odległości mniejszej niż 500 mm od istniejących sieci |  |  |  |  | Zapewniono tymczasowe podparcie/podwieszenie instalacji w wykopie |  |  |  |  |  |

| DZIAŁ 2: UPOWAŻNIENIE (Osoba upoważniona przez Kierownika Budowy) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatwierdzenie pozwolenia i upoważnienie do rozpoczęcia robót. |  |  |  |  |  |
| Nazwisko: |  | Stanowisko: |  |  |  |
| Podpis: |  | Ważne od dnia: |  | Ważne do dnia: |  |

| DZIAŁ 3: Zakończenie robót (Wypełnia kompetentna osoba ze strony Wykonawcy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty, których dotyczy niniejsze Pozwolenie, zostały zakończone, a wszystkie osoby, materiały i urządzenia znajdujące się pod moim nadzorem zostały wycofane. |  |  |  |
| Nazwisko: |  | Stanowisko: |  |
| Podpis: |  | Data: |  |